DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉTENTION ET/OU D’UTILISATION DE SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS À DES FINS DE CURIETHÉRAPIE

Ce formulaire concerne les demandes d’autorisation prévues par l’article R.1333-23 du code de la santé publique pour des activités de curiethérapie. Outre la détention et l’utilisation de sources de rayonnements ionisants à des fins de curiethérapie, il concerne également la détention et l’utilisation de projecteurs de sources.

Les appareils électriques générant des rayons X utilisés pour le contrôle radiologique après application peuvent être déclarés au moyen du formulaire de déclaration simplifié DECLA/MED/CURIE.

I. DEMANDEUR

Correspond au point II.1 de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

Le demandeur, futur titulaire de l’autorisation, est la personne physique qui sera le responsable de l’activité envisagée :

Nom       	  Prénom

Téléphone       	. Télécopie       	 Mél.

Fonction dans l’établissement

sollicite l’autorisation d’exercer l’activité décrite dans le présent formulaire.

II. ÉTABLISSEMENT DEMANDEUR

Correspond au point III de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

Dénomination ou raison sociale de l’établissement

Statut juridique       	 N° SIRET

Adresse de l’établissement

Téléphone       	. Télécopie       	 Site Internet

Nom et prénom du chef d’établissement

III. MOTIF DE LA DEMANDE

Correspond au point I de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

La présente demande constitue une :

demande initiale (ex. : création de service). Liste des pièces à fournir cf. chap. VIII.A.

demande de renouvellement d’une autorisation sans modification

(autorisation référencée           et expirant le  [jj/mm/aaaa]). Pièces à fournir cf. VIII.B.

demande de nouvelle autorisation à la suite d’une modification d’une autorisation existante

(autorisation référencée         et expirant le  [jj/mm/aaaa]). Pièces cf.VIII.C.

changement concernant le titulaire de l’autorisation

changement d’affectation des locaux destinés à recevoir des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants

précisez

extension du domaine couvert par l’autorisation actuelle

précisez

modification des caractéristiques d’une source de rayonnements ionisants détenue ou utilisée

précisez

Tout changement de personne compétente en radioprotection (PCR) ainsi que toute autre modification concernant l’équipement technique des installations où sont utilisés les radionucléides (sans que les conditions de radioprotection ne soient modifiées) doivent faire l’objet d’une information écrite auprès de l’ASN par le titulaire de l’autorisation.

IV. ORGANISATION DE LA RADIOPROTECTION ET DE LA PHYSIQUE MEDICALE

Correspond aux points IV.1 et IV.2 de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

1- PERSONNE(S) COMPÉTENTE(S) EN RADIOPROTECTION (PCR)

| Identité | Téléphone | Télécopie | E-mail | Autre(s) fonction(s) exercée(s) dans l’établissement | Lieu habituel de travail (ou service d’affectation) | Nombre d’ETP1 en curiethérapie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prénom | Nom |  |  |  |  |  |  |

2- PERSONNE(S) SPÉCIALISÉE(S) EN RADIOPHYSIQUE MÉDICALE (PSRPM)

| Identité | Téléphone | Télécopie | E-mail | Lieu habituel de travail (ou service d’affectation) | Nombre d’ETP1 en curiethérapie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prénom | Nom |  |  |  |  |  |

1 ETP : Equivalent Temps Plein

V. ACTIVITé ENVISAGéE

Correspond aux points V.1et V.3 de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

1- TECHNIQUES ENVISAGÉES

Bas débit de dose (LDR) :

à l’iridium 192

au césium 137

curiethérapie prostatique par implants permanents

curiethérapie ophtalmique

autres – Préciser

Débit de dose pulsé (PDR)

Haut débit de dose (HDR)

Autres techniques – Préciser

Participation à des protocoles de recherche biomédicale

Indiquez les demi-journées consacrées aux traitements de curiethérapie pour une semaine type (hors congés ou panne) :

|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matin | [O/N] | [O/N] | [O/N] | [O/N] | [O/N] | [O/N] |
| Après-midi | [O/N] | [O/N] | [O/N] | [O/N] | [O/N] | [O/N] |

Nombre de jours par an durant lesquels il y a application des traitements aux patients :

2- EFFECTIF DE L’INSTALLATION (Y COMPRIS EN HOSPITALISATION)

Nombre de travailleurs exposés aux rayonnements ionisants qui interviennent dans l’installation :

| Utilisateurs | Nombre | Nombre d’ETP |
| --- | --- | --- |
| Médecins radiothérapeutes |  |  |
| Techniciens en dosimétrie clinique |  |  |
| Techniciens en physique médicale |  |  |
| Manipulateurs en électroradiologie médicale affectés en curiethérapie |  |  |
| Infirmières affectées en hospitalisation (chambres d’hospitalisation) |  |  |

VI. LIEUX Où S’EXERCE L’ACTIVITé

Correspond au point VI de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

Dénomination du service

Adresse du  lieu concerné par l’exercice de l’activité de curiethérapie

Téléphone       	 Télécopie

| Local de préparation et d’entreposage des sources radioactives | Bâtiment : Étage : Identification de la pièce : |
| --- | --- |
| Autres locaux d’entreposage des sources, le cas échéant (si différent du local de préparation) | Bâtiment : Étage : Identification de la pièce : |
| Salle(s) d’application | Bâtiment : Étage : Identification de la pièce (ou des pièces) : |
| Salle de contrôle radiologique | Bâtiment : Étage : Identification de la pièce (ou des pièces) : |
| Salle d’application pour la curiethérapie de prostate | Bâtiment : Étage : Identification de la pièce : |
| Chambres d’hospitalisation spécialement aménagées | Bâtiment : Étage : Nombre de chambres pour le bas débit de dose : Nombre de chambres pour le débit de dose pulsé : |
| Salle de traitement pour le haut débit de dose | Bâtiment : Étage : Identification de la pièce : |

NB : Si certains locaux se situent dans un autre établissement que l’établissement demandeur indiqué au paragraphe II, veuillez le préciser :

VII. CARACTéRISTIQUES DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS

Correspond au point VII.1 de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

1- SOURCES RADIOACTIVES SCELLÉES ET NON SCELLÉES

| Radionucléides | Utilisation (cochez les cases correspondantes) | Année de fabrication | Fournisseur | Fabricant/ Marque | Activité maximale susceptible d’être utilisée (MBq) | Activité maximale susceptible d’être détenue(*) (MBq) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Césium 137 | bas débit de dose | SO |  |  |  |  |
|  | étalonnage |  |  |  |  |  |
| Iridium 192 | Bas débit de dose | SO |  |  |  |  |
|  | débit de dose pulsé | SO |  |  |  |  |
|  | haut débit de dose | SO |  |  |  |  |
|  | étalonnage |  |  |  |  |  |
| Iode 125 | implant permanent | SO |  |  |  |  |
|  | étalonnage |  |  |  |  |  |
| Autre : préciser | bas débit de dose | SO |  |  |  |  |
|  | débit de dose pulsé | SO |  |  |  |  |
|  | haut débit de dose | SO |  |  |  |  |
|  | étalonnage |  |  |  |  |  |

(*)	L’activité maximale susceptible d’être détenue correspond à l’activité maximale utilisée à laquelle il faut ajouter :

- soit l’activité des sources en attente de chargement pour les sources utilisées dans un projecteur de sources,

- soit l’activité des sources mises au rebut et en attente d’enlèvement par le fournisseur pour les autres sources.

2- PROJECTEURS DE SOURCES

| Implantation géographique |  |
| --- | --- |
| Identification de la salle | Fournisseur | Fabricant/Marque | Type/Modèle | Année de fabrication | Nombre de sources | Radionucléide | Présence d’uranium appauvri (oui / non) |

|  |  |  |  |  |  |  | [O/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | [O/N] |
|  |  |  |  |  |  |  | [O/N] |
|  |  |  |  |  |  |  | [O/N] |
|  |  |  |  |  |  |  | [O/N] |
|  |  |  |  |  |  |  | [O/N] |
|  |  |  |  |  |  |  | [O/N] |
|  |  |  |  |  |  |  | [O/N] |
|  |  |  |  |  |  |  | [O/N] |
|  |  |  |  |  |  |  | [O/N] |

VIII. PIèCES à JOINDRE

L'ensemble des documents listés en annexe de la décision ASN n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010 doit être en possession du demandeur et conservé à la disposition des autorités de contrôle.

Dans le cadre de la demande d'autorisation, le présent formulaire doit être accompagné des pièces justificatives listées ci-après et être envoyé à la division de l’Autorité de sûreté nucléaire territorialement compétente. Les coordonnées des divisions territoriales de l’ASN sont disponibles sur le site www.asn.fr, page “nous contacter”.

L'Autorité de sûreté nucléaire est susceptible de demander des compléments dans le cadre de l'instruction de la demande d’autorisation conformément à la décision ASN n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010.

A- Demande d’autorisation initiale

Le dossier est à transmettre au moins 6 mois avant la prise en charge du premier patient pour obtenir l’autorisation de détention et d’utilisation des sources de rayonnements ionisants qui y sont mentionnées. Le délai d’instruction est suspendu en l’attente de la réception de l’ensemble des documents.

Vous joindrez au présent formulaire les pièces suivantes, et cocherez les cases correspondant aux documents transmis.

Demandeur

Correspond au point II.2 de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

A1-	Une attestation de qualification en oncologie radiothérapique délivrée par le Conseil de l’ordre des médecins.

A2-	Un curriculum vitae

Établissement demandeur

Correspond aux points III.4, III.5 et IX.38 de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

A3-	En cas d’utilisation partagée d’un équipement, un document (ex : règlement intérieur) décrivant notamment :

l’organisation des activités ;

la répartition des responsabilités ;

la gestion des personnels et leur formation aux équipements et à l’organisation de la prise en charge des patients ;

l’organisation permettant de maintenir et de contrôler l’équipement mis en commun.

A4-	Dans le cas d’une structure mixte (GCS, GIE, GIP, etc.), une copie de la convention constitutive.

A5-	La copie de l’autorisation d’activité de soins correspondant à l’activité de curiethérapie délivrée par l’Agence régionale de santé(ARS).

Organisation de la radioprotection

Correspond aux points IV.1 et IV.4 de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

Les pièces A6 à A8 ainsi que les informations du chapitre IV.1 sont à fournir pour chaque PCR concernée par l’activité.

A6-	La copie de l’attestation de réussite à la formation de PCR en cours de validité dans le(s)  domaine(s) correspondant à l’utilisation (option « générateur à rayons X et sources scellées », « sources non scellées »).

A7-	Le document de désignation de la PCR signé par l’employeur et mentionnant ses missions et les moyens mis à disposition.

Ce document doit permettre de retrouver les missions fixées réglementairement (R. 4451-11, R. 4451-31, R. 4451-40, R. 4451-68, R. 4451-71, R. 4451-72, R. 4451-81, R. 4451-110 à R. 4451-113 du code du travail).

A8-	S’il existe un service compétent en radioprotection (SCR), un descriptif de l’organisation mise en place ou envisagée en matière de radioprotection (domaine(s) d’activité médicale couvert(s) (radiothérapie externe, curiethérapie, médecine nucléaire, radiologie), temps et moyens alloués, suppléance des PCR…).

Dispositions relatives aux installations

Correspond aux points IX.29 et IX31 de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

A9-	Un plan d’ensemble de l’établissement. Les locaux utilisés pour une activité de curiethérapie qui sont situés en dehors du service de curiethérapie doivent être indiqués (ex. : bloc opératoire, chambres d’hospitalisation, etc.) ainsi que le circuit des sources.

A10-	Un plan détaillé des locaux où sont détenues ou utilisées les sources de rayonnements ionisants faisant apparaître l’aménagement et les dimensions de ces locaux, la nature et l’épaisseur des parois (y compris les dalles des planchers et des plafonds et les portes des chambres). Ces plans doivent inclure des coupes horizontales et des coupes verticales et indiquer la destination des locaux adjacents, y compris celle des locaux des étages inférieur et supérieur. La position des lits dans les chambres et la position de la source sur le lit en fonction des localisations anatomiques traitées doivent être indiquées sur les plans.

A11-	Le descriptif de l’aménagement des locaux (entreposage, préparation, salle(s) d’irradiation, chambres protégées, bloc(s) opératoire(s)…) indiquant notamment leurs conditions d’aménagement et leur équipement. Les systèmes de sécurité concourant à la radioprotection équipant ces installations seront précisés : signalisations, sécurités de portes, arrêts d’urgence, interphone, système vidéo…

A12-	L’attestation du fabricant relative aux caractéristiques de chaque projecteur de sources (fabricant ou marque, type, numéro de série ou d’identification, année de construction, année de mise en service).

Dispositions concourant à la radioprotection des travailleurs

Correspond aux points IX.1, IX.2, IX.3, IX.4, IX.5, IX.8, IX.9, IX.10, IX.12, IX.14, IX.15 IX.21,IX.23 et IX.24  de la décision n°2010-DC-0192
du 22 juillet 2010

A13-	L’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs liée à la détention/utilisation des sources de rayonnements ionisants. Un document décrira et justifiera les hypothèses retenues et la démarche adoptée pour établir le dimensionnement des installations et définir les mesures de protection.

A14-	Les dispositions mises en œuvre en matière de définition et délimitation des zones réglementées (zonage).

Ce document doit permettre de retrouver notamment :

la justification des zones au regard notamment de note(s) de calculs prévisionnels et des caractéristiques des sources ;

les caractéristiques des zones (permanente, temporaire, intermittente);

l’identification et la délimitation des différentes zones sur un plan.

A15-	Le descriptif des dispositions mises en œuvre pour pallier le risque de vol, d’incendie, de perte ou de dégradation des sources de rayonnements ionisants.

A16-	En cas de mise en œuvre de sources scellées de haute activité (activité unitaire en iridium 192 > 10 GBq, en cobalt > 4 GBq ou en césium 137 > 20 GBq), le plan d’urgence interne intégrant la description des situations d’urgence envisagées liées aux appareils et les dispositions retenues pour les prévenir et pour y faire face.

A17-	L’analyse prévisionnelle des doses susceptibles d’être reçues aux différents postes de travail (analyse des postes).

A18-	Les modalités de classement, de suivi dosimétrique et de suivi médical du personnel découlant de l’analyse prévisionnelle des postes de travail.

A19-	La liste des équipements de protection collective et individuelle (tabliers, …) précisant leurs caractéristiques précises.

A20-	Les consignes de sécurité et de travail liées à l’utilisation et à la détention des sources de rayonnements ionisants et au circuit des sources implantées dans les salles du  bloc opératoire, incluant les règles d’accès en zone réglementée.

Ces consignes contiennent en outre :

une description des règles d’accès en zone en fonction des voyants et/ou alarmes sonores pour chaque type d’équipement utilisant des rayonnements ionisants (projecteur de sources) ;

une description des règles de mise en sécurité de l’installation durant une intervention de maintenance ou de contrôle de qualité dans une salle de traitement ;

le cas échéant, une description des règles de sortie de salle de traitement avant lancement d’un traitement ;

une description des gestes reflexes à avoir en cas d’enferment dans le bunker ou la chambre d’hospitalisation.

A21-	Hors source de haute activité, un document formalisant les dispositions mises en œuvre en matière de :

gestion des sources (respect des limites autorisées, registre de mouvements de sources, modalités de réception, de stockage, de transfert à l’intérieur de l’établissement et de reprise des sources…) ;

contrôle d’absence de radioactivité après chaque manipulation.

A22-	Pour les sources de haute activité (SSHA), le cas échéant, un document formalisant les dispositions mises en œuvre :

en matière de gestion des sources scellées de haute activité (respect des limites autorisées, registre de mouvements de sources, modalités de réception, le cas échéant d’ entreposage et de mouvement des sources à l’intérieur de l’établissement et les modalités de reprise par le fournisseur) ;

liées à la détention de sources de haute activité lors des opérations de chargement et déchargement.

A23-	Les modalités de réalisation des opérations de démontage et de maintenance des projecteurs.

A24-	Le cas échéant, un document attestant des qualifications des personnes effectuant des opérations de chargement et de déchargement des sources radioactives dans les projecteurs, les contrôles et les vérifications préalables à la remise en service de l’appareil. (Ce document mentionnera notamment les qualifications obtenues par le personnel de l’établissement en matière de radioprotection et plus particulièrement les formations effectuées en matière de radioprotection des travailleurs et de radioprotection des patients ou les exigences correspondantes, stipulées par le centre, dans le contrat, qui le lie avec ses prestataires.)

A25-	Dans le cas de la pratique de la curiethérapie par implants permanents, une copie des documents d’information remis au patient qui devront notamment indiquer la nature, la date d’implantation et la localisation des sources et rappeler la nécessité de proscrire toute incinération en cas de décès survenant dans les trois ans qui suivront l'implantation définitive des sources radioactives et d'informer tout établissement de soins avant une intervention chirurgicale.

Dispositions concourant à la radioprotection des patients

Correspond aux points IV.2 et IX.25 de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

Les pièces A26 et A27 ainsi que les informations du chapitre IV.2 sont à fournir pour chaque personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM) concernée par l’activité.

A26-	Un document attestant de la qualification de la personne spécialisée en radiophysique médicale (PSRPM) (diplôme, notification d’agrément ou d’autorisation d’exercice délivrée par le préfet). Ce document ainsi que les informations du chapitre IV.2 sont à fournir pour chaque PSRPM concernée par l’activité.

A27-	Un curriculum vitae.

Les pièces A28 à A32 sont à transmettre séparément, dès l’installation et la recette des équipements ionisants.  Ces documents complémentaires seront accompagnés du présent récapitulatif des pièces transmises.

A28-	Le plan d’organisation de la radiophysique médicale.

Contrôles de radioprotection

Correspond au point IX.6, IX.39, X.1 et X.2  de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

A29-	La liste des appareils de mesure concourant à la surveillance de l’exposition du personnel (radiamètres, dosimètres…), en précisant leur marque, leur type (rayonnement et gamme d’énergie détectée), leur année de fabrication, date de leur dernière vérification et la date de leur dernier étalonnage.

A30-	Le programme des contrôles réglementaires internes et externes de radioprotection des sources et des appareils émetteurs de rayonnements ionisants, des dispositifs de protection et d'alarme, des instruments de mesure utilisés et d’ambiance (contrôles périodiques, à la réception, avant intervention, etc.).

A31-	Le rapport de contrôle technique de radioprotection avant la première utilisation clinique.

A32-	La liste des actions mises en œuvre (ou leur échéancier de réalisation) afin de répondre aux éventuelles observations émises par la PCR, l’organisme agréé ou l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) dans ce rapport de contrôle, signée par le titulaire et le chef d’établissement

B- Demande de renouvellement d’autorisation

Vous joindrez au présent formulaire,6 mois avant le renouvellement de l’autorisation, les documents suivants et cocherez les cases correspondant aux documents transmis.

Correspond à l’annexe 2 de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010 et à l’article R. 1333-34 du code de la santé publique

B1-	La copie de l’attestation de réussite à la formation de PCR en cours de validité dans le(s)  domaine(s) correspondant à l’utilisation (option « générateur à rayons X et sources scellées », « sources non scellées »).

B2-	Un rapport de contrôle technique de radioprotection d’un organisme agréé ou de l’IRSN datant de moins d’un an, portant sur les contrôles prévus à l’article R. 1333-95 du code de la santé publique et à l’article R. 4451-32 du code du travail.

B3-	La liste des actions mises en œuvre ou leur échéancier de réalisation afin de répondre aux éventuelles observations émises par l’organisme agréé ou l’IRSN dans ce rapport de contrôle signée par le titulaire et le chef d’établissement.

B4-	Le rapport d’activité permettant notamment de présenter le bilan des évènements significatifs de radioprotection (ESR) et le bilan du retour d’expérience de ces événements.

B5-	L’inventaire des sources de rayonnements ionisants détenues (sources radioactives scellées et appareils électriques émettant des rayonnements ionisants). Cet inventaire mentionnera :

pour chaque source radioactive scellée (hormis pour les fils d’iridium 192 et les grains d’iode 125) : le radionucléide, l’activité, le fournisseur, le fabricant ou la marque, l’utilisation (traitement, contrôle de qualité…), les références de l’enregistrement correspondant auprès de l’IRSN (numéro de visa, date de visa, numéro de formulaire), l’état (utilisation ou attente de reprise) ;

pour les fils d’iridium 192 et les grains d’iode 125 : le nombre de fils et grains détenus ainsi que les activités détenues.

pour chaque projecteur de sources : l’implantation géographique, le fournisseur. L’attestation du fabricant relative aux caractéristiques de chaque projecteur (fabricant ou marque, type, numéro de série ou d’identification, année de fabrication, année de mise en service) sera communiquée.

B6-	Les certificats de non-contamination des locaux rendus à une activité conventionnelle.

B7-	Les documents justifiant la reprise ou l’évacuation vers les filières appropriées des sources radioactives, des éléments en uranium appauvri, dans le cas de l’arrêt de l’utilisation d’un projecteur.

En cochant cette case, le demandeur atteste qu’aucune modification n’est à déclarer concernant la situation administrative de l’autorisation et les dispositions ayant une incidence en matière de radioprotection (locaux, domaine couvert, caractéristiques des sources de rayonnements ionisants).

Dans le cas contraire, se reporter aux pièces justificatives du point C.

C- Demande de nouvelle autorisation à la suite d’une modification d’une autorisation existante

Vous joindrez au présent formulaire les documents suivants, et cocherez les cases correspondant aux documents transmis.

Correspond au point X de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010 et à l’article R. 1333-41 du code de la santé publique.

C1-	La description des modifications apportées depuis la délivrance de la dernière autorisation ainsi que la conséquence de ces modifications en termes de radioprotection. Toutes les pièces listées au point A impactées par les modifications doivent être actualisées et jointes à votre demande.

C2-	Le rapport de contrôle technique de radioprotection établi selon le cas par un organisme agréé ou par l’IRSN.

C3-	La liste des actions mises en œuvre (ou leur échéancier de réalisation) afin de répondre aux éventuelles observations émises par l’organisme agréé ou l’IRSN dans ce rapport de contrôle signée par le titulaire et le chef d’établissement.

C4-	Le rapport d’activité permettant notamment de présenter le bilan des événements significatifs de radioprotection (ESR) et le bilan du retour d’expérience de ces événements.

C5-	L’inventaire des sources de rayonnements ionisants détenues (sources radioactives scellées et appareils électriques émettant des rayonnements ionisants). Cet inventaire mentionnera :

pour chaque source radioactive scellée (hormis pour les fils d’iridium 192 et les grains d’iode 125) : le radionucléide, l’activité, le fournisseur, le fabricant ou la marque, l’utilisation (traitement, contrôle de qualité…), les références de l’enregistrement correspondant auprès de l’IRSN (numéro de visa, date de visa, numéro de formulaire), l’état (utilisation ou attente de reprise) ;

pour les fils d’iridium 192 et les grains d’iode 125 : le nombre de fils et grains détenus ainsi que les activités détenues.

pour chaque projecteur de sources : l’implantation géographique, le fournisseur. L’attestation du fabricant relative aux caractéristiques de chaque projecteur (fabricant ou marque, type, numéro de série ou d’identification, année de fabrication, année de mise en service) sera communiquée.

C6-	Les certificats de non-contamination des locaux rendus à une activité conventionnelle.

C7-	Les documents justifiant la reprise ou l’évacuation vers les filières appropriées des sources radioactives, des éléments en uranium appauvri, dans le cas de l’arrêt de l’utilisation d’un projecteur.

IX. ENGAGEMENT DU DEMANDEUR

Correspond au point VIII de la décision n°2010-DC-0192 du 22 juillet 2010

Les conditions d’exercice de l’activité nucléaire ainsi que les installations où est exercée cette activité doivent être conformes aux dispositions du code de la santé publique et du code du travail, ainsi qu’aux dispositions décrites dans le dossier de demande d’autorisation. Dans le cas contraire, des sanctions sont prévues par les articles L.1337-5 et suivants du code de la santé publique.

En cochant cette case, le titulaire/futur titulaire de l’autorisation s’engage à :

Ne céder ou ne prêter, à quelque titre que ce soit, les sources de rayonnements ionisants qu’à des personnes dûment autorisées, et n’acquérir ces sources qu’auprès de personnes dûment autorisées,

Prévenir sans délai, en cas de perte ou de vol de radionucléides ou en cas d’incident impliquant les rayonnements ionisants, le préfet de département et la division de l’ASN territorialement compétents.

Sécurité

Disposer de consignes de sécurité et de travail en lien avec l’exercice de l’activité nucléaire,

Disposer des instructions de sécurité, d’utilisation et d’entretien des appareils ;

Entreposer les appareils dans des conditions de sécurité particulières établies durant l’instruction du dossier et reprises dans l’autorisation,

Établir un plan de prévention dans le cadre de la réception de l’installation conformément à l’article R. 4512-7 du code du travail,

Ne laisser l’accès aux appareils qu’à des personnes informées sur les risques.

Utilisation des appareils

Elaborer et actualiser l’évaluation des risques liés à l’utilisation des appareils, mettre en œuvre le zonage radiologique et le suivi dosimétrique du personnel,

Elaborer et actualiser l’analyse prévisionnelle des postes de travail, le classement du personnel et mettre en œuvre son suivi médical,

Garantir la formation des personnels à la manipulation des sources de rayonnement ionisant, à la radioprotection et aux actions à engager en cas d’incident,

Respecter la réglementation en vigueur en matière de transport des matières radioactives, et disposer le cas échéant, d’un conseiller à la sécurité,

Mettre en œuvre les bonnes pratiques professionnelles.

Maintenance des appareils

Maintenir en permanence la conformité des appareils et installations aux normes en vigueur et aux règles techniques minimales de conception d’exploitation et de maintenance,

Faire effectuer les chargements/déchargements de sources radioactives dans les appareils et plus généralement les opérations nécessitant le démontage de ces appareils uniquement par des personnes qualifiées par le fabricant ou le distributeur.

Traitements de curiethérapie par implants permanents

Remettre au patient un document d’information indiquant la nature, la date d’implantation et la localisation des sources et rappelant les dispositions à prendre en cas d’intervention médicale ou de décès,

Mentionner dans le dossier du patient la nécessité d’informer tout établissement de santé qui l’accueillerait pour une intervention médicale.

Obligations vis-à-vis de l’ASN

Tenir à disposition de l’ASN

- la note de calcul justifiant le dimensionnement des parois et des éventuelles protections biologiques ;

- la liste à jour des utilisateurs de l’installation (médecins, PSRPM, manipulateurs en électroradiologie, techniciens…) et les justificatifs de leurs qualifications ;

Informer l’ASN sans délai

- du retrait ou de la suspension de l’autorisation d’activité de soins délivrée par l’Agence régionale de santé ;

- de la démission de l’unique PSRPM du centre de radiothérapie / d’une PSRPM ayant pour conséquence un effectif inférieur à un équivalent temps plein.

Fait à       	., le

Le demandeur, futur titulaire de l’autorisation (Nom, prénom, signature)

La personne compétente en radioprotection	Le chef d’établissement

(Nom, prénom, visa)	(Nom, prénom, signature)

Le présent formulaire de demande, accompagné des pièces justificatives associées, doit être envoyé à la division de l’Autorité de sûreté nucléaire territorialement compétente. Les coordonnées des divisions territoriales de l’ASN sont disponibles sur le site www.asn.fr, page « nous contacter ».

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au traitement de votre dossier. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Autorité de sûreté nucléaire.

DÉCLARATION DE DÉTENTION/UTILISATION

D’APPAREILS ÉLECTRIQUES GÉNÉRANT DES RAYONS X

DANS LE CADRE D’UNE ACTIVITÉ DE CURIETHÉRAPIE

Ce formulaire de déclaration est à remplir exclusivement pour les appareils électriques générant des rayons X utilisés dans le cadre d’une activité de curiethérapie : appareils de radiologie conventionnelle ou simulateurs. Les autres appareils électriques générant des rayons X doivent être déclarés au moyen du formulaire DEC/GX.

Ce formulaire simplifié complète les informations apportées dans la demande d’autorisation d’une activité de curiethérapie. Il n’est utilisable que si l’organisation de la radioprotection décrite dans le formulaire AUTO/MED/CURIE s’applique également à l’utilisation des appareils électriques générant des rayons X.

I. DÉCLARANT

Le déclarant est la personne physique qui sera le responsable de l’activité nucléaire envisagée :

Nom       	  Prénom

Téléphone       	. Télécopie       	 Mél.

Fonction dans l’établissement

déclare détenir et/ou utiliser les appareils électriques émettant des rayons X mentionnés au point III du présent formulaire.

II. ÉTABLISSEMENT DEMANDEUR

Dénomination ou raison sociale de l’établissement

Statut juridique       	 N° SIRET

Adresse du siège social de l’établissement

Téléphone       	. Télécopie       	 Site Internet

Nom et prénom du chef d’établissement

III. MOTIF DE LA DÉCLARATION

La présente déclaration constitue une :

déclaration initiale

modification d’une précédente déclaration

(n° de récépissé       	 et date de délivrance       	)

changement concernant le déclarant

modification des installations couvertes par la précédente déclaration

changement d’appareil	 adjonction d’appareil	 mise hors service d’appareil

transfert de local	 modification substantielle de local

déclaration de cessation d’activité

NB : Les modifications autres que celles mentionnées ci-dessus ne nécessitent pas de nouvelle déclaration.

Tout changement de personne compétente en radioprotection (PCR), ainsi que toute autre modification concernant l’équipement technique des installations où sont utilisés les dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants (sans que les conditions de radioprotection ne soient modifiées) devront faire l’objet d’une information écrite de l’ASN par le déclarant.

IV. CARACTÉRISTIQUES DES APPAREILS

Appareils de radiologie conventionnelle

| Fournisseur (raison sociale et coordonnées) | Marque | Modèle/Type | Année de construction | Implantation géographique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dédié à la curiethérapie (oui / non) | Si non dédié à la curiethérapie, nom du service détenteur | Bâtiment / Etage | Identification de la salle |

|  |  |  |  | [O/N] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [O/N] |  |  |  |
|  |  |  |  | [O/N] |  |  |  |

Simulateurs

| Fournisseur (raison sociale et coordonnées) | Marque | Modèle/Type | Année de construction | Implantation géographique |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Dédié à la curiethérapie (oui / non) | Si non dédié à la curiethérapie, nom du service détenteur | Bâtiment / Etage | Identification de la salle |

|  |  |  |  | [O/N] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [O/N] |  |  |  |
|  |  |  |  | [O/N] |  |  |  |

V. ENGAGEMENT DU DÉCLARANT

En cochant cette case, le déclarant atteste que les appareils déclarés portent le marquage CE relatif à la directive 93/42/CEE ou ont été homologués (appareils mis sur le marché avant le 13 juin 1998) ou qu'ils ont obtenu l’autorisation de l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) et l’avis favorable du Comité de protection des personnes, s’il s’agit d’appareils utilisés exclusivement dans le cadre de recherches biomédicales ;

En cochant cette case, le déclarant s’engage à constituer et à tenir à disposition des autorités compétentes le dossier justificatif dont le contenu est fixé en annexe 2 de la décision N° 2009-DC-00148 de l’ASN du 16 juillet 2009 et rappelé en annexe du formulaire.

En cochant cette case, le déclarant s’engage à :

Ne céder/prêter les appareils qu’à des personnes dûment déclarées ou autorisées au sens de l’article R. 1333-17 du Code de la santé publique ;

Prévenir sans délai, en cas de perte ou de vol d’appareil ou en cas d’incident impliquant les appareils, le préfet de département et la division de l’ASN territorialement compétents.

Sécurité

Disposer de consignes de sécurité et de travail en lien avec l’utilisation ou la détention des appareils ;

Ne laisser l’accès aux appareils qu’à des personnes informées sur les risques.

Utilisation et maintenance des appareils

Evaluer et actualiser les risques liés à l’utilisation des appareils, mettre en œuvre le zonage radiologique et le suivi dosimétrique du personnel,

Mener et actualiser l’analyse prévisionnelle des postes de travail du personnel manipulant les appareils, le classement du personnel et mettre en œuvre son suivi médical,

Garantir la formation des personnels à la manipulation des appareils, à la radioprotection et aux actions à engager en cas d’incident,

Maintenir en permanence la conformité des appareils et installations aux normes en vigueur et aux règles techniques minimales de conception d’exploitation et de maintenance,

Radioprotection

Connaître la réglementation de radioprotection ;

Désigner une personne compétente en radioprotection ;

Établir le programme des contrôles dits externe et interne techniques de radioprotection et d’ambiance ;

Mettre en œuvre les contrôles réglementaires en matière de radioprotection ;

Prendre les dispositions nécessaires pour lever les observations relevées par l’organisme agréé ou l’IRSN ou argumenter la non-correction effective des non-conformités ;

Rendre disponible des équipements de protection collectifs et individuels adaptés ;

Fait à       	., le

Le déclarant (Nom, prénom, signature)

La personne compétente en radioprotection	Le chef d’établissement

(Nom, prénom, visa)	(Nom, prénom, signature)

Le présent formulaire doit être envoyé à la division de l’Autorité de sûreté nucléaire territorialement compétente, en même temps que le formulaire AUTO/MED/CURIE et son dossier justificatif. Les coordonnées des divisions territoriales de l’ASN sont disponibles sur le site www.asn.fr, page « nous contacter ».

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné au traitement de votre dossier. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’Autorité de sûreté nucléaire.

ANNEXE

COMPOSITION DU DOSSIER JUSTIFICATIF DE LA DÉCLARATION 
À TENIR À DISPOSITION DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

Rappel : Le dossier justificatif doit être constitué et conservé par le déclarant. Il est tenu à la disposition des autorités compétentes (art. 3 de la décision N° 2009-DC-00148 de l’ASN du 16 juillet 2009, consultable sur le site de l’ASN).

Les pièces indiquées portent uniquement sur l’utilisation des appareils de radiologie conventionnelle et les simulateurs. Par exemple, l’évaluation des risques porte seulement sur les risques présentés par ces deux catégories d’appareils. L’évaluation des risques portant sur les autres sources de rayonnements est à fournir dans le cadre de la demande d’autorisation d’activité de curiethérapie.

Composition du dossier de déclaration visé au 2° de l’article 2 de la décision n° 2009-DC-0148 de l’Autorité de sûreté nucléaire du 16 juillet 2009 relative au contenu détaillé des informations qui doivent être jointes aux déclarations des activités nucléaires visées aux 1° et 3° de l’article R. 1333-19 du code de la santé publique.

Le déclarant tient en permanence à disposition des autorités compétentes et des organismes agréés chargés des contrôles de radioprotection ou de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire les documents et justificatifs suivants mis à jour en tant que de besoin :

Justificatifs de déclaration

1.	Une copie des formulaires de déclaration.

2.	Les récépissés de déclaration délivrés par l’ASN à la suite de chaque déclaration.

Appareils et locaux

3.	La fiche d’identification de chaque générateur déclaré mentionnant ses marque, type, numéro d’identification propre, année de construction, complétée et signée par le fournisseur ou le cédant de l’appareil (sur papier libre).

4.	Pour chaque modèle d’appareil :

a.	une attestation du fabricant relative aux caractéristiques de l’appareil (marque, type, numéro de série ou d’identification, année de construction, année de mise en service),

b.	le certificat de conformité aux normes (nationales ou internationales) de conception et de fabrication,

c.	la description de l’appareil (utilisation à poste fixe ou mobile, accessibilité du faisceau, direction du faisceau, schéma avec emplacement du tube et l’orientation des faisceaux),

d.	la description des conditions de déclenchement de l’émission des rayons X et de la mise en œuvre des appareils,

e.	la description du système de verrouillage des appareils,

f.	le manuel d’utilisation, les recommandations de maintenance et d’entretien du fournisseur de l’appareil ou à défaut le descriptif de l’utilisation et des opérations de maintenance.

5.	Un descriptif de l’aménagement de l’ensemble des locaux où sont utilisés les appareils à poste fixe ou de façon courante : position des appareils, matérialisation du zonage, nature et épaisseur des parois, dispositifs de signalisation, accessibilité, dispositif de sécurité. Ce descriptif comprendra une évaluation de la conformité aux normes de la série NFC 15-160.

Qualification des utilisateurs

6.	La liste actualisée des oncologues radiothérapeutes et des personnels utilisateurs de l’installation (manipulateurs en électroradiologie, techniciens…) précisant leurs employeurs respectifs.

7.	L’attestation de formation à la radioprotection des patients.

Radioprotection des travailleurs

8.	La liste et les justificatifs d'information/formation des personnes amenées à intervenir en zone réglementée surveillée ou contrôlée (feuilles d’émargement datant de moins de trois ans, support de formation, etc.).

9.	Les éventuelles mesures spécifiques (escorte, plan de prévention…) relatives aux personnes extérieures à l’entreprise (co-activité, intérimaires, organismes agréés...).

10.	L’évaluation des risques liés à l’utilisation des appareils (un document décrira et justifiera les hypothèses retenues et la démarche adoptée pour établir les protections). Cette analyse conclura aux dispositions à mettre en œuvre en matière de délimitation de zones réglementées et de suivi dosimétrique du personnel.

11.	L’analyse prévisionnelle des postes de travail du personnel utilisant  les appareils émettant des rayonnements ionisants

12.	Le bilan dosimétrique annuel de l’établissement et le cas échéant les résultats de dosimétrie opérationnelle des personnels soumis aux rayonnements ionisants.

13.	Le programme des contrôles réglementaires en matière de radioprotection mis en œuvre pour les appareils de radiologie conventionnelle et les simulateurs (contrôles périodiques, à la réception, avant intervention, d’ambiance, etc.) et les moyens utilisés en ce sens (appareils utilisés, rayonnement et gamme d’énergie détectés).

14.	Les rapports de contrôle technique de radioprotection mentionnés aux articles R.4452-12 et 13 du code du travail.

15.	Tout justificatif démontrant qu’il a été remédié aux insuffisances éventuellement constatées lors des contrôles précités ou argumentant de la non-correction effective de ces non-conformités.

16.	Les consignes de sécurité applicables en matière de radioprotection dans l’installation.

17.	La liste des appareils de mesure disponibles (radiamètres…) précisant leur marque, leur type, la date de leur dernier étalonnage et de leur dernière vérification, et mentionnant pour chacun le type de rayonnement détecté (avec les gammes d’énergie correspondantes).

18.	Les formulaires de déclaration d’évènements significatifs transmis à l’ASN, le cas échéant.

19.	Les comptes rendus de déclaration d’évènements significatifs transmis à l’ASN, le cas échéant.

# Footnotes

ETP : Equivalent Temps Plein, pour les radiothérapeutes libéraux est considéré comme ETP un médecin présent au moins 219 jours par an dans le centre, dans les CHU un PU-PH est considéré comme 0.5 ETP.

Technicien ayant la maîtrise de la réalisation des calculs de distribution de dose standard, participant au processus d’acquisition des données anatomiques nécessaires à leur réalisation, assurant la transmission des traitements planifiés aux postes de traitement (Système R&V) et de leur bonne interprétation.

Technicien participant aux activités de contrôle de qualité des dispositifs médicaux utilisés en radiothérapie grâce aux protocoles d’assurance qualité rédigés par la PSRPM. Il participe à la réalisation des contrôles de qualité internes ainsi qu’au processus d’acquisition des données dosimétriques nécessaires à la sécurisation des procédures thérapeutiques. Il peut également avoir des compétences en dosimétrie clinique.