## ETUDE POSTE RETRO
www.sospcr.com
ÉTUDE DE POSTE
Radiologie rétroalvéolaire
Chirurgien dentiste
ÉTABLISSEMENT :
ADRESSE :
CP :
VILLE :
PCR :
APPAREIL
MARQUE :
MODELE :
S/N :
NOMBRE DE CLICHÉS PAR JOUR : |  |  | clichés par jour en moyenne
NOMBRE DE JOURNÉES TRAVAILLÉES PAR SEMAINE : |  |  | jours / semaine
NOMBRE DE SEMAINES TRAVAILLÉES PAR AN : |  |  | semaines / an
MESURE DE LA DOSE À 1 MÈTRE DANS LA DIRECTION DU POSTE DE TRAVAIL : | Hp(10) = |  | µSv à 1 mètre de la tête du patient
(CUMUL DANS LES DIFFÉRENTES ORIENTATIONS DU FAISCEAU) |  |  | (à hauteur de la poitrine)
NOMBRE DE CLICHÉS POUR LE CUMUL : | N = |  | clichés pour la mesure
DOSE RAPPORTÉE PAR CLICHÉ : |  | #DIV/0! | µSv par cliché
DURÉE DES CLICHÉS POUR LA MESURE : |  |  | seconde
DURÉE DES CLICHÉS DANS LES CONDITIONS CLINIQUES : |  |  | seconde
DISTANCE DE LA TETIERE AU POSTE DE TRAVAIL : |  |  | mètres
DOSE EFFICACE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE POUR LE TRAVAILLEUR LE PLUS EXPOSÉ : |  | #DIV/0! | µSv sur 1 an
(AU POSTE DE TRAVAIL DANS LES CONDITIONS NORMALES ET HABITUELLES) | E = | #DIV/0! | mSv sur 1 an (à priori : << 1 mSv par an)

## ETUDE POSTE PANO
www.sospcr.com
ÉTUDE DE POSTE
Panoramique dentaire
Chirurgien dentiste
ÉTABLISSEMENT :
ADRESSE :
CP :
VILLE :
PCR :
APPAREIL
MARQUE :
MODELE :
S/N :
NOMBRE DE CLICHÉS PAR JOUR : |  |  | clichés par jour en moyenne
NOMBRE DE JOURNÉES TRAVAILLÉES PAR SEMAINE : |  |  | jours / semaine
NOMBRE DE SEMAINES TRAVAILLÉES PAR AN : |  |  | semaines / an
MESURE DE LA DOSE À 1 MÈTRE DANS LA DIRECTION DU POSTE DE TRAVAIL : | Hp(10) = |  | µSv à 1 mètre de la tête du patient
(CUMUL DANS LES DIFFÉRENTES ORIENTATIONS DU FAISCEAU) |  |  | (à hauteur de la poitrine)
NOMBRE DE CLICHÉS POUR LE CUMUL : | N = |  | clichés pour la mesure
DOSE RAPPORTÉE PAR CLICHÉ : |  | #DIV/0! | µSv par cliché
DURÉE DES CLICHÉS POUR LA MESURE : |  |  | secondes
DURÉE DES CLICHÉS DANS LES CONDITIONS CLINIQUES : |  |  | secondes
DISTANCE AU POSTE DE TRAVAIL : |  |  | mètres
DOSE EFFICACE ANNUELLE PRÉVISIONNELLE POUR LE TRAVAILLEUR LE PLUS EXPOSÉ : |  | #DIV/0! | µSv sur 1 an
(AU POSTE DE TRAVAIL DANS LES CONDITIONS NORMALES ET HABITUELLES) | E = | #DIV/0! | mSv sur 1 an (à priori)<< 1 mSv par an

## ZONAGE RETRO
www.sospcr.com
ÉTUDE DU ZONAGE RADIOLOGIQUE - RÉTROALVÉOLAIRE
ÉTABLISSEMENT : | 0
ADRESSE : | 0
CP : | 0
VILLE : | 0
PCR : | 0
APPAREIL
MARQUE : | 0
MODELE : | 0
S/N : | 0
NOMBRE DE CLICHÉS PAR JOUR : |  |  |  | clichés par jour en moyenne
NOMBRE DE JOURNÉES TRAVAILLÉES PAR SEMAINE : |  |  | 0 | jours / semaine
NOMBRE DE CLICHÉS MAX SUR 1 HEURE : |  |  |  | clichés max sur 1 heure
MESURE DE LA DOSE À 1 MÈTRE DANS LA DIRECTION DU POSTE DE TRAVAIL : |  | Hp(10) = | 0 | µSv à 1 mètre de la tête du patient
(CUMUL DANS LES DIFFÉRENTES ORIENTATIONS DU FAISCEAU) |  |  |  | (à hauteur de la poitrine)
NOMBRE DE CLICHÉS POUR LE CUMUL : |  | N | 0 | clichés pour la mesure
DOSE RAPPORTÉE PAR CLICHÉ : |  |  | #DIV/0! | µSv par cliché
DURÉE DES CLICHÉS POUR LA MESURE : |  |  | 0 | seconde
DURÉE DES CLICHÉS DANS LES CONDITIONS CLINIQUES : |  |  | 0 | seconde
DOSE MENSUELLE CUMULÉE À 1 MÈTRE DE LA TÊTE DU PATIENT : |  |  | #DIV/0! | µSv sur 1 mois à 1 mètre
DOSE HORAIRE MAX. CUMULÉE À 1 MÈTRE DU PATIENT : |  |  | #DIV/0! | µSv sur 1 heure à 1 mètre
DISTANCE DE BALISAGE DE LA ZONE SURVEILLÉE : |  | d (ZS) = | #DIV/0! | mètre du patient
DISTANCE DE BALISAGE DE LA ZONE CONTRÔLÉE : |  | d (ZC) = | #DIV/0! | mètre du patient