## Feuil1
Doc. rédigé par Jérôme SCHMITT contact : jerome.schmitt@rpcs.fr | www.SOSPCR.com | [5 empty] | TEXTES_REGLEM_RP_Arrêtés
Indice 04 - 03/04/2023
DOMAINE | DÉCISION ASN |  | ARRÊTÉ |  |  | LIEN(s) | COMMENTAIRES
| NUMÉRO | DATE | ARRÊTE DU | PUBLIÉ LE | ENTRÉ EN VIGUEUR LE
Vérifications et mesurages (code du travail) | / | / | 2020-10-23 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | texte | Vérifications prévues par le Code du Travail
modifié par |  |  | 2021-11-12 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | texte | les modifications apparaissent au titre II
Vérifications et mesurages (code de la santé publique) |  |  | 2022-10-24 | 2022-11-01 | 2023-01-01 | texte | Vérifications prévues par le Code de la Santé Publique
Règles à vérifier par le R.A.N. | 2022-DC-0747 | 2022-12-06 | 2023-01-18 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | texte | Vérification prévues par l'article R.1333-172
Dosimétrie des travailleurs | / | / | 2019-06-26 | 2019-07-03 | 2020-07-01 | texte | l'arrêté du 17/07/2013 est abrogé depuis le 01/07/2020
Formation PCR et certification OCR | / | / | 2019-12-18 | 2019-12-21 | 2020-01-01 | texte | disposition transitoire à savoir que l'arrêté du 06/12/2013 ne sera abrogé qu'au 01/07/2021 - d'ici là les deux textes se superposent d'une certaine manière
modifié par |  |  | 2021-11-12 | 2021-12-12 | 2021-12-13 | texte | les modifications apparaissent au titre Ier
Zones délimitées | / | / | 2020-01-28 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | texte | attention, ce texte n'abroge pas l'arrêté du 15/05/2006 mais le modifie. Il faut donc toujours avoir ce dernier sous la main…
Qualité en imagerie médicale | 2019-DC-0660 | 2019-01-15 | 2019-02-08 | 2019-02-13 | 2019-07-01 | texte | reste à l'appliquer…
Qualité en radiothérapie | 2021-DC-0708 | 2021-04-06 | 2021-05-17 | 2021-05-21 | 2021-08-21 | texte | abroge la décision 2008-DC-0108
Conception des locaux (GERI) | 2017-DC-0591 | 2017-06-13 | 2017-09-29 | 2017-10-15 | 2017-10-15 | texte | la transition a été délicate, notons surtout qu'il n'est plus fait référence à la norme NF C 15-160, quelle que soit sa version (2011 ou 2018), mais d'une démonstration théorique
Activités soumises à déclaration ASN | 2018-DC-0649 | 2018-10-18 | 2018-11-21 | 2018-12-06 | 2019-01-01 | texte | texte commun aux secteurs médicaux, industriels et de recherche
Activités soumises à enregsitrement ASN - hors médical | 2021-DC-0703 | 2021-02-04 | 2021-03-04 | 2021-03-24 | 2021-07-01 | texte | cet arrêté couvre les activités industrielles, de recherche et les activités vétérinaires
Activités soumises à enregsitrement ASN - médical | 2021-DC-0704 | 2021-02-04 | 2021-06-15 | 2021-06-18 | 2021-07-01 | texte | cet arrêté couvre les activités médicales et la recherche sur la personne humaine
Actes de malveillance | / | / | 2019-11-29 | 2019-12-11 | 2020-01-01 | texte | attention ce texte est modifié par l'arrêté du 24/06/2020 à propos des échéances de mise en œuvre des dispositions prévues dans le texte initial de 2019 (+ 6 mois pour chaque échéance)
Effluents et déchets contaminés | 2008-DC-0095 | 2008-01-29 | 2008-07-23 | 2008-08-02 | 2008-08-02 | texte | à noter le guide de l'ASN N°18 complémentaire à cette notion. Notons aussi que les plans de gestion des déchets sont archivés et disponibles au public sur le site de l'ASN (dans la partie consultation du public en page d'accueil)
Formation CAMARI | / | / | 2007-12-21 | 2007-12-28 | 2008-06-28 | texte
Exemption du CAMARI | 2007-DC-0074 | 2007-11-29 | 2007-12-21 | 2007-12-28 | 2007-12-28 | texte
RADON : les zones 1-2-3 en France | / | / | 2018-06-27 | 2018-06-30 | 2018-07-01 | texte | Les zones sont désormais définies à l'échelle des communes - on peut aussi consulter le site de l'IRSN dédié.
RADON : la communication ERP | / | / | 2019-02-20 | 2019-03-01 | 2019-03-02 | texte | utile pour la formation / information interne du personnel - même si ce texte fait référence au CSP
RADON : lieux de travail spécifiques | / | / | 2021-06-30 | 2021-08-11 | 2021-08-12 | texte
Justification des activités nucléaires | / | / | 2021-01-27 | 2021-02-14 | 2021-02-15 | texte
Qualifications & Médecin coordonnateur | 2020-DC-0694 | 2020-10-08 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | texte
Formation à la radioprotection des personnes exposées à des fins médicales | 2019-DC-0669 | 2019-06-11 | 2019-09-27 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | texte | Cet arrêté abroge celui du 18 mai 2004. Les formation des professionnels doit désormais respecter les guides professionnels disponibles sur le site de l'ASN (onglet professionnels puis activités médicales)
Niveaux de référence diagnostiques | 2019-DC-0667 | 2019-04-18 | 2019-05-23 | 2019-05-30 | 2019-05-30 | texte | Cet arrêté abroge celui du 24/10/2011. Outre la modification des NRD, il instaure notamment des VGD, y compris en interventionnel et pour la pano 2D. Toujours pas de CBCT en vue.